温州金洋集装箱码头有限公司

招 标 文 件

# 项目编号：

项目名称：温州金洋集装箱码头有限公司高压电缆采购

招标方式：公开招标

招  标  人：温州金洋集装箱码头有限公司

招标代理机构：华信咨询设计研究院有限公司

二〇二六年九月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	7

第四章  评标办法及评分标准	17

第五章  合同主要条款	21

第六章  投标文件格式	29

第一章  招标公告

华信咨询设计研究院有限公司受温州金洋集装箱码头有限公司的委托，拟对温州金洋集装箱码头有限公司高压电缆采购进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、项目编号

XXX

二、本项目采用公开招标，资格后审方式。

三、项目概况

1. 项目名称：温州金洋集装箱码头有限公司高压电缆采购

2. 采购内容：

| 序号 | 物资名称 | ★规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥吊高压电缆 | 3×25+3×25/3 6/10kV | 500 | 米 | 共 2 条，每条 250 米 |

详细技术参数详见第二章《招标需求》

3. 交货期：合同签订之日后180个日历天内到货，送达温州金洋集装箱码头有限公司指定现场并完成到货验收。

4. 质保期：电缆整体质保期不少于 24 个月，自电缆到货并经双方共同验收合格之日起计算。质保期内，因产品设计、原材料、制造工艺缺陷导致的质量问题，由中标人免费维修、更换，并承担全部相关费用。

5. 最高限价：31.5万元（人民币）。投标人报价不得超过最高限价，否则作否决投标处理。

四、合格投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有履行合同所必需的能力。

3.具有良好的信誉和健全的财务会计制度。

4.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。

6.本项目不允许联合体投标和分包转包。

五、招标文件的获取

1.本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”免费下载。

2.招标文件下载时间：2026年   月   日8：30至 2026年   月    日 17:00 时。

3.未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台 CA 数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

六、投标保证金

1. 金额：人民币大写陆仟叁佰元整（小写：¥6300.00）。

2. 投标人应于2026年  月  日  时  分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户，否则视为投标保证金无效。

3. 投标保证金须通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

七、投标截止时间和地点

1. 投标文件递交截止时间：2026年  月  日  时  分。

2. 投标文件递交方式：

线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年  月  日  时  分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

八、开标时间地点及注意事项

本项目将于2026年  月  日  时  分在温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢2楼招标采购中心在线公开开标。

注意事项：

（一）本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。

（二）各投标人提交的“资格文件”及“商务技术标”不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。

（三）投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

（四）本项目采用电子招标，中标人须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

九、联系方式

招标人：温州金洋集装箱码头有限公司

地  址：温州市乐清市七里港镇

联系人：刘先生

联系电话：15958718851

招标代理人：华信咨询设计研究院有限公司

地址：杭州市滨江区春波路999号

联系人：尚云飞、羊奕杭、王鑫霖

联系电话：15225996022、15257143905

投诉受理电话/邮箱：18758271840/328814049@qq.com

电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

CA咨询热线：400-666-4230

第二章  招标需求

## 一、招标内容

| 序号 | 物资名称 | ★规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥吊高压电缆 | 3×25+3×25/3 6/10kV | 500 | 米 | 共 2 条，每条 250 米 |

## 二、商务要求

| 质保期 | 电缆质保期自双方共同验收合格后起计，质保期至少为24个月。质保期内，因产品设计、原材料、制造工艺缺陷导致的质量问题，由中标人免费维修、更换，并承担全部相关费用。 |
| --- | --- |
| 交货期及交货地点 | 交货期：合同签订之日后180个日历天内到货，送达金洋公司指定现场并完成到货验收。 交货地点：浙江省乐清市柳市镇温州金洋集装箱码头有限公司。 |
| ★付款条件 | 1、双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行转账方式进行结算，不采取现金结算。 2、中标人在合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，如中标人在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则招标人有权拒签合同。并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性；履约保证金在验收合格后自动转为质保金继续执行，待质保期满后，招标人在收到中标人开具的收据30个日历天内无息向中标人退还质保金。 3、最终验收合格后,招标人收到全额增值税货物销售专用发票（税率13%）和验收合格证书后30日历天内支付合同总额的100%货款。 |
| 合同签订 | 本项目最终合同由温州金洋集装箱码头有限公司与中标人直接签订。 |
| ★知识产权 | 中标人应使招标人在中国使用其产品或其任何部分过程中，免受第三方因专利权、商标或工业设计的侵权行为而提出赔偿要求。如果任何第三方提出侵权损失赔偿的要求，中标人应把同第三方的纠纷承接过去并负担由此而造成的一切法律和经济责任。 |

## 三、技术要求

1、总体需求

（1）投标人必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的投标人将按无效投标处理。

（2）本技术需求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

（3）投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

（4）技术要求及标准的执行：

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

（5）中标人须按国家有关规定及标准完成本次采购的供货、运输、质保期服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检验结果的可靠性。中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

2、项目概述

金洋公司：2台岸边集装箱起重机高压电缆长期处于预紧拉伸、反复弯折挤压、高频动作等复杂工况，磨损老化严重，拟采购2条高压电缆作为备品备件。

3、设计制造验收标准

（1）电缆的设计、制造和试验应符合下列标准及经招标人认可的其它标准：

电气性能：GB/T 12706.2-2020 (6/10kV部分)

导体：GB/T 3956-2008

阻燃：GB/T 19666-2019

光纤：GB/T 9771.1-2020

文件、资料和图纸采用中文或中英文对照书写。

注：以上标准未能规定的部分采用中华人民共和国标准GB。上述标准均为最新版本或修订版本。

如果投标人想要用其他标准来补充或替代上述规范或标准，则应随其投标文件一起提供有关标准文件，以便招标人能够确认这种补充或替代的标准是否可以接受。

4、电缆要求

（1）电缆技术要求

1）电缆电压等级：6/10kV。

2）材料：导体采用多芯无氧铜丝（IEC 60228 Class5），绝缘层为乙丙橡胶绝缘，内外护套采用聚氨酯混合物。

3）电缆最小弯曲半径不小于12倍电缆外径。

4）许用拉力(静态/动态)：3000/4500N。

5）电缆外径：46.0±2.0 mm

（2）投标资料要求：投标时，投标人需提供电缆的综合性能、技术参数、结构设计、电缆抗扭设计方案及电缆截面图结构说明等相关资料供评审。

★（3）产品生产日期要求：采购的电缆为全新未使用产品，进口电缆的生产日期须为合同签订前6个月以内。

▲（4）金洋公司桥吊高压电缆品牌要求

要求采购的桥吊高压电缆品牌为原装进口品牌（供货时需要提供原产地证明）。推荐品牌：德国Prysmian、意大利Tratos、法国Nexans、意大利Ariston或同等档次及以上的品牌。投标人可提供品质不低于上述推荐品牌档次的产品。如投标产品非参考品牌，投标人应提供充分证明材料，证明其性能指标等同或优于参考品牌

（5）电缆阻燃自熄符合IEC60332-1标准。

（6）电缆的截面和额定拉力等重要参数符合要求，供货时提供相关的电缆的制造年月，相关的试验合格证书、出厂合格证、原产地证书，提供电缆的技术参数证明文件（含抗拉强度、耐候性、电阻率等）所有资料须真实有效并经招标人确认。

（7）此次采购的电缆使用地点为沿海港口，长期工作环境温度-10摄氏度到+60摄氏度。中标人提供的电缆应充分考虑电缆在设备上的使用情况，如：受交变应力冲击、户外工况、长寿命要求、耐候性要求。电缆必须要有较强的耐磨性、抗拉性、抗扭转性、耐油性、耐寒性、防水性、阻燃性、防紫外线抗腐蚀等特性。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：温州金洋集装箱码头有限公司高压电缆采购 |
| 2 | 采购内容：见招标公告。 |
| ★3 | 投标报价及费用： 1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 2、本次最高限价 31.5 万元，投标人报价不得超过最高限价，否则作否决投标处理。 3、报价内容包含高压电缆的供货、增值税专用发票税金（13%）、包装、仓储、运输、装卸、验收、技术服务、售后服务等，一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定总价包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。 |
| ★4 | 投标保证金：人民币大写陆仟叁佰元整（小写：¥6300.00）。 |
| 5 | 答疑与澄清：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。 |
| 6 | 投标文件组成：资审文件、商务技术标、价格标。 |
| 7 | 投标截止时间、地址：详见招标公告。 |
| 8 | 开标时间、地址：详见招标公告。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 10 | 发布本次招标公告、中标公示的媒介：浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）公示3个工作日。 |
| 11 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标人的投标保证金最迟在签署合同后5日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内无息退还。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ★13 | 履约保证金：中标人在合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，如中标人在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则招标人有权拒签合同。并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性；履约保证金在验收合格后自动转为质保金继续执行，待质保期满后，招标人在收到中标人开具的收据30个日历天内无息向中标人退还质保金。 |
| 14 | 采购资金来源：自筹。 |
| ★15 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| ★16 | 1、本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务费由中标单位承担。 2、根据集团相关要求，按新收费标准执行。具体收费标准如下： 集团电子招标采购平台交易服务费收取标准 中标价; 收费标准（万元）. 200万（含）以下; 0.1. 200万-500万（含）; 0.25. 500万-1000万（含）; 0.75. 1000万-2000万（含）; 1.25. 2000万-5000万（含）; 1.75. 5000万-1亿（含）; 2.5. 1亿-5亿（含）; 3.5. 5亿—10亿（含）; 5. 10亿以上; 6. 注： 1.交易服务费由中标单位承担。 2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。 3.对于无具体交易（中标）金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易（中标）金额的限额以下招标采购项目按每个项目1000元计取，多家中标人费用平摊。 4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。. |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 18 | 招标代理服务费：由招标人支付。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于温州金洋集装箱码头有限公司高压电缆采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标人”系指组织本次招标的单位。

2、“招标代理机构”系指：华信咨询设计研究院有限公司

3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

6、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务、培训以及其他类似的义务。

7、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的服务。

8、“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。或者 “线上形式”是指“海港集团电子招标采购平台”。

9、“集团”系指浙江省海港集团、宁波舟山港集团。

10、带“★”条款系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包

★本项目不允许转包和违法分包。

（八）特别说明

★1. 本项目不属于依法必须招标项目，也不属于政府采购项目。

★2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）异议和投诉

1. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；投标人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，逾期不予受理。

2. 异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告

2. 招标需求

3. 投标人须知

4. 评标办法及评分标准

5. 合同条款

6. 投标文件格式

7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人经确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前9日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

2. 购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签章，并盖投标人公章并注明日期。

3. 没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

（一）投标文件目录：未提供部分由投标人自拟

投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分内容，商务技术标、资审文件不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理：

第一部分：资审文件

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）营业执照；

（4）投标人信用查询；

（5）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。

第二部分：商务技术标

（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）技术响应表（对技术需求中提出的产品技术参数进行响应，格式见附件）；

（3）业绩；

（4）质保期交货期承诺函；

（5）投标人基本情况表

（6）企业综合实力（格式自拟）；

（7）产品品牌；

（8）招标文件要求提供的其他资料

（9）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；

（10）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。

第三部分：价格标

（1）投标函（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。

（二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 报价内容包含高压电缆的供货、增值税专用发票税金（13%）、包装、仓储、运输、装卸、验收、技术服务、售后服务等，一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定总价包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

3. 投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕为止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：电汇。

3. 中标人的投标保证金最迟在签署合同后5日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内无息退还。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；

（3）投标人在投标过程中存在串通投标、弄虚作假、提供虚假材料等行为的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排及上传混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人根据招标文件要求分别提供价格标、商务技术标、资审文件。

★3. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签章或盖法人章、被授权人签章并加盖单位公章。投标文件及投标报价表必须由法定代表人或被授权人签章并加盖单位公章，投标人应写全称。

4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

1. 投标文件需在投标文件递交的截止时间前递交。

2. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

出现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1. 第一阶段评审（资审文件和商务技术标评审）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的资格条件不符合招标文件要求的。

（2）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。

（3）投标文件未按招标文件要求签字盖章的。

（4）投标有效期不足的。

（5）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

（6）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。

（7）资审文件或商务技术标中出现“价格标”内容或投标报价。

（8）投标文件实质上没有响应招标文件要求的。

（9）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。

2. 第二阶段评审（价格标评审）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标交件要求签字盖章的。

（2）超过最高限价的或最高单价限价的。

（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

（4）投标文件实质上没有响应招标文件要求的。

（5）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。

四、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1. 至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于3个的。

2. 投标截止时间止，投标人少于3个的。

3. 评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对过程和结论进行充分论证并形成书面报告后，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

五、开标

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

本项目采用两步开标法。第一阶段先开启各投标人的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、投标文件及其补充文件（若有）。

（三）评标程序

详见《第四章 评标办法及评分标准》

（四）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（五）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1. 评标结束后，评标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台网站上公示不少于3日。

2. 投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 招标人依法确定中标人后，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台发出《中标通知书》。

八、合同授予

1. 温州金洋集装箱码头有限公司与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

九  履约保证金

1.中标人在收到中标通知书后，合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金。

2.履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金在验收合格后自动转为质保金继续执行，待质保期满后，招标人在收到中标人开具的收据30个日历天内无息向中标人退还质保金。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

温州金洋集装箱码头有限公司高压电缆采购项目采取公开招标形式选择投标人。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。

二、评标组织

评标委员会：根据项目的内容特点按照相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。

三、评标程序

1. 第一阶段评审

1.1资审文件及商务技术标初步审查

初审分为资格审查和初步评审。

资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

1.2商务技术标详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”两个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。

2. 第二阶段评审

2.1价格标初步评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

2.2价格标详细评审

2.2.1错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（4）投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，如果投标人接受修正后的报价，则经投标人同意并签字确认后，修正后的投标报价对投标人具有约束作用；如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

2.2.2价格调整的原则

（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

（6）调整后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

2.2.3价格标按“评分标准”的要求进行评议，计算价格得分，并由全体评委签字确认（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

3. 澄清问题

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

4. 中标原则

评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由招标人抽签决定。

5. 评标结果

招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。

四、评分标准

本项目评审办法是综合评分法。

满分100分，综合评分包括商务资信、技术和价格评分。

商务资信、技术部分、价格部分评分，评标因素及标准详见附表。

第一阶段评审

| 评分因素 |  | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信及技术部分20分 | 综合实力 | 2 | 根据投标人的财务营业收入等做横向综合比较，进行评分：优2分，良1.5分，一般1分，差0.5分； 注：须提供经第三方审计的2024年、2025年财务报表，否则不得分。 |
|  | 质保期 | 4 | 投标人满足招标文件基础要求24个月质保期不得分，承诺质保期每延长3个月得1分，最高得4分。 注：须提供承诺函，否则不得分。 |
|  | 交货期 | 3 | 投标人在满足招标文件基础要求上，承诺桥吊高压电缆的交货期每提前10日得1分，最高得3分。 注：须提供承诺函，否则不得分。 |
|  | 项目业绩 | 4 | 投标人自2023年7月1日以来(以所提供的合同签订之日为准)具有所投品牌的电缆销售业绩且合同金额在15万元及以上的供货业绩。 每提供一份有效业绩得1分，最多得4分。 注：须提供①合同扫描件（包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页）、②结算发票扫描件，二者缺一不可并加盖投标人公章。 |
|  | 技术指标 | 3 | 根据投标人提供产品的各项技术参数资料情况等由评委进行评分，每项非▲技术参数负偏离或未提供扣0.5分，每项▲技术参数负偏离或未提供扣2分，扣完为止。 |
|  | 技术方案 | 4 | 根据投标人（若投标人为代理商，则应包含其所投产品制造商的相关措施）针对本项目制定的质量控制与验收配合方案（包括核心材质的源头把控与出厂检测流程第三方机构检测的保障机制等）进行综合评议：优（1.4-2]，良（0.8-1.4]，一般[0-0.8]。 |
|  |  |  | 根据投标人提供的售后服务方案（包括质量保修期内接招标人通知后的响应时间及到达现场时间、故障处理时效及不合格品无条件退换货的应急预案等）进行综合评议：优（1.4-2]，良（0.8-1.4]，一般[0-0.8]。 |

第二阶段评审

| 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 80分 | 80 | 1.有效评标价 （1）指满足招标文件要求，不低于通过初步评审的所有投标人的投标报价算术平均值的70%的投标报价。 （2）投标报价低于通过初步评审的所有投标人的投标报价算数平均值的70%的投标人，不进入评标基准价计算，投标报价得分为48分。 2.评标基准价的计算 （1）投标人为五家及以下，A=评标基准价=经评审合格的投标人报价的算术平均值*0.97； （2）投标人为五家以上，A=评标基准价=经评审合格的投标人报价去掉一个最高评标价和一个最低评标价后的算术平均值*0.97。 3.B=各有效投标人的有效投标报价，计算价格分方法如下： （1）评标价格为评标基准价的得80分； （2）B＞A，投标人报价得分=80-60×(B-A)/A； （3）B＜A，投标人报价得分=80+30×(B-A)/A。 注：以上计算结果保留到小数后两位，小数后第三位四舍五入。 |

注：

1.投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。

2.满分100分，计算保留到小数点后2位（按四舍五入法），酌情评分部分的最小评分单位为0.1分。

3.请投标人书面提供评分标准表中需要投标人承诺或者证明的文件和资料，格式自拟，如不提供相应的承诺及资料，将视其无法提供。

4.投标单位提供相关人员社保时须用红色框圈出相关人员社保，便于寻找。

第五章  合同主要条款

物资采购合同

甲方（采购方）：

住所地：

联系人：          电话：          电子邮箱：

乙方（供货方）：

住所地：

联系人：          电话：          电子邮箱：

甲方因生产经营需要，向乙方采购XX物资，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经友好协商，订立本合同。

一、产品基本信息

1、产品名称：

2、型号及数量：

3、技术规格：

二、产品质量要求

1、合法授权：乙方保证产品为原装正品，并且具有产品生产商、专利权利人、商标权利人的合法授权。

2、产品质量标准： 按国家标准、行业标准履行，没有国家标准、行业标准的，按通常标准或符合合同目的的标准履行

3、甲方对产品质量的特殊要求：

三、合同金额

1、单价：详见供货清单。

2、总价：预计人民币大写金额：        元整，即¥        （含税，税率  %）。

3、本合同金额包括高压电缆的供货、增值税专用发票税金（13%）、包装、仓储、运输、装卸、验收、技术服务、售后服务等，一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定总价包干。乙方不得以任何理由要求甲方另行支付其他费用。

四、产品的交付、包装、运输

1、产品交货期：合同签订之日后   个日历天内到货，送达甲方指定现场并完成到货验收。

2、交货地点：浙江省乐清市柳市镇温州金洋集装箱码头有限公司。

3、包装要求： 按国家标准、行业标准履行，没有国家标准、行业标准的，按通常标准或符合合同目的的标准履行 。

4、运输方式：乙方负责送货上门。

五、产品的验收

- 乙方按期将产品送至甲方指定的地点后，甲方对产品数量、规格型号、包装进行验收，以确认乙方是否按照合同约定交货。

- 乙方交付的产品不允许溢短装。产品数量少于合同约定的，乙方应当在交付之日起   日内补足数量；产品数量多于合同约定的，甲方有权拒收。因产品溢短装产生的一切费用均由乙方承担。

- 甲方对产品的交货验收不视为甲方对乙方产品质量的确认，不减轻或免除乙方本合同项下应承担的质量责任。

- 产品交付后，甲方在安装或使用过程中，发现产品存在质量问题，或者产品性能不符合本合同约定、相关质量标准或甲方的使用要求的，乙方应无条件予以更换，更换所产生的费用由乙方承担，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。若乙方怠于更换的，甲方有权另行采购相应产品，因此产生的一切费用概由乙方承担。

六、产品质保

1、电缆整体质保期    个月，自电缆到货并经甲乙双方共同验收合格之日起计算。质保期内，因产品设计、原材料、制造工艺缺陷导致的质量问题，由乙方免费维修、更换，并承担全部相关费用。

2、质保期内，因产品故障或发生质量问题时，乙方应自接到甲方书面通知之日起    日内进行修理或更换，因修理或更换所产生的费用由乙方承担。不能修理，或经   次修理仍不符合质量要求的，甲方有权退货，乙方应根据合同约定向甲方承担违约责任。

3、如对产品故障或质量问题产生争议的，可将该争议提交双方认可的国家质检机构检测，双方认可检验报告为产品质量的结论性证据。乙方不配合检测的，甲方可自行委托检测。检测结果为产品合格的，检测费由甲方承担；检测结果为产品不合格的，检测费由乙方承担。

4、任何时候，因产品故障或质量问题造成甲方或任何其他方人员、财产及生产经营损失的，由乙方负责赔偿。若甲方为此垫付相关费用或已先行承担责任的，则有权向乙方追偿。

七、货款结算与支付

1、结算方式：乙方在签订本合同前以银行转账方式向甲方提交合同金额5%履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。最终验收合格后,甲方收到全额增值税货物销售专用发票（税率13%）和验收合格证书后30日历日内支付合同总额的100%货款。

2、在验收合格后履约保证金自动转为质保金继续执行，待质保期满后，甲方在收到乙方开具的收据30个日历天内无息向中标人退还质保金。

3、甲方支付货款前，乙方应首先向甲方开具全额增值税专用发票，否则甲方有权暂停支付。甲方在满足上述付款条件并收到正确发票后  30 个日历天内以转账方式支付。

4、乙方指定收款账号：

户名：

账号：

开户行：

5、甲方发票信息如下：

公司名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

6、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

7、本合同中约定的价款或交易金额为含税金额，合同履行期间，如国家调整增值税率，则价款按不含税价不变的原则进行调整。

八、违约责任

1、乙方未在合同约定的期限内完成交货并经甲方验收合格的，每逾期一日，乙方应当支付给甲方逾期交货部分货款总金额 0.3 %的违约金；逾期交付超过 30 天的，甲方有权单方解除合同，且乙方应返还甲方全部已付货款，并支付合同金额 10 %的违约金。因逾期交货造成甲方不能正常生产经营的，乙方还应当赔偿因此给甲方造成的一切经济损失。

2、乙方交付的产品 3 次（含本数）以上不符合本合同约定的质量要求的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额 10 %的违约金。

3、如乙方交付的产品以次充好、假冒伪劣、掺假掺杂、无权销售或存在其他欺诈行为的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付合同金额三倍的赔偿金，因此造成甲方人员、财产、生产经营损失的，乙方还需赔偿给甲方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益的损失以及主张权利的费用）。

4、乙方交付的产品侵犯他人知识产权的，则由乙方承担全部责任，如因此使甲方承担责任的，乙方应赔偿甲方所遭受的损失。

5、合同任何一方违约，除应承担违约责任外，还应承担守约方实现债权所产生的费用，包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、交通费、鉴定费、执行费等。

- 纠纷处理

因本合同发生的，或者与本合同有关的全部争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他约定事项

1、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件。

2、每批次同种产品乙方应提供产品的合格证各一份。

3、采购项目招投标文件构成本合同附件，与本合同具有同等法律效力，当招投标文件与本合同相抵触时，以本合同为准。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

附件1：供货清单

附件2：廉洁协议

附件3：合作伙伴合规承诺函

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

年    月    日                               年    月    日

附件1：

| ## 供货清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 总金额（大写） |  |  | 总金额（小写） |  |  |
| 甲方（采购方）名称 | 盖章 |  | 乙方（供货方）名称 | 盖章 |  |
| 联系人 | 签名 |  | 联系人 | 签名 |  |
| 日期 |  |  | 日期 |  |  |

附件2：

### 廉洁协议

甲方：

乙方：

为了贯彻落实党和国家关于加强党风廉政建设的有关精神，规范甲乙双方从业人员的购销行为，防止不正当行为和腐败现象的发生，促进双方合作共赢、健康发展，经双方协商一致，共同承诺遵守以下条约：

第一条  甲乙双方共同的责任：

（一）双方应共同遵守“公开、公平、公正和竞争、择优、诚信”的企业采购原则，不得损害国家和对方的合法利益。

（二）双方必须经常教育各自的从业人员严格遵守国家法律法规，遵守党的纪律和各项廉洁从业规定，遵守社会公德和职业道德， 防止一切违法违纪行为的发生。

（三）涉及发生不廉洁行为，一方有查处的权力，另一方必须支持、配合对方查处。双方不得拒绝有关部门依法实施的监督检查，不得提供虚假情况，不得恶意投诉。

第二条  甲方责任：

（一）甲方从业人员不得索要或接受乙方的贵重礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证及其他财物；不得索要或接受乙方任何好处费及回扣；不得在乙方报销应由甲方从业人员个人支付的各种费用；不得向乙方购买用于个人且低于市场价格的商品和物资。

（二）甲方从业人员不得参加乙方提供的有可能影响公正执行业务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。

（三）甲方招标、评标人员在招标、评标过程中不得私下接触乙方，不得泄露任何可能影响公平竞争的有关招投标情况；不得干预、影响开评标过程及结果。

（四）甲方从业人员不得向乙方介绍近亲属及其他共同利益关系人参与同乙方合同有关的业务，不得为近亲属及其他共同利益关系人向乙方推销物资、索取或接受财物。

第三条  乙方的责任：

（一）乙方不以任何理由向甲方从业人员及其近亲属送礼、行贿及给予回扣；不得报销应由甲方从业人员个人支付的各种费用；不得向甲方从业人员个人销售低于市场价格的商品和物资。

（二）乙方不得向甲方从业人员提供有可能影响公正执行业务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。

（三）乙方不得与其他投标人进行串通谋取中标；未经甲方许可不得将承揽的采购项目转包或违法分包给其他单位。

（四）乙方单位发现甲方从业人员有违反本公约第二条规定时有权予以拒绝，并有权向有关各方党组织及其上级机关反映和举报。

第四条  违约责任：

（一）甲方从业人员有违反本公约第一条和第二条规定的，由甲方依据有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；乙方如主动、及时向甲方告知甲方人员有违反本公约第一条和第二条规定的，甲方将保证其正常的业务往来而不受到负面影响。

（二）乙方及其工作人员违反本公约第一条和第三条规定的，视情节轻重作出必要的处理，甲方有权决定是否终止有关合同，为此而造成的一切损失由乙方承担；同时取消乙方在甲方的合格供应商资格。

第五条  甲方与乙方签订合同后，签订本公约，本公约自双方盖章之日起生效。

第六条  本公约一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：                                          乙方：

（盖章）                                      （盖章）

年   月   日

附件3：

公司

### 合作伙伴合规承诺函

为配合               公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解              公司合规管理需求，在合作范围内遵守             公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（二）本公司员工不得给予               公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（三）本公司员工不得接受               公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（四）本公司员工不得参加               公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。

（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守               公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、终止以及不履行合同，发生履约突发事件时将及时通知               公司。

6.本公司同意在合同范围内配合               公司的合规检查，不得隐瞒可能造    成               公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给               公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，   且               公司有权终止相关合同。

本承诺函一式两份，经承诺人签字后生效，由承诺人和               公司各保留一份。

承诺人（盖章）：

年   月   日

第六章  投标文件格式

1. 投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟

（一）投标文件目录：未提供部分由投标人自拟

投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分内容，商务技术标、资审文件不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理：

第一部分：资审文件

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）营业执照；

（4）投标人信用查询；

（5）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。

第二部分：商务技术标

（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）技术响应表（对技术需求中提出的产品技术参数进行响应，格式见附件）；

（3）业绩；

（4）质保期交货期承诺函；

（5）投标人基本情况表

（6）企业综合实力（格式自拟）；

（7）产品品牌；

（8）招标文件要求提供的其他资料

（9）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；

（10）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。

第三部分：价格标

（1）投标函（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。

第一部分：资审文件

1. 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：           职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书

致招标人：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加      （项目名称）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签章）：                  法定代表人（签章）：

职务：                              职务：

被授权人手机号码：

投标人（盖章）：

日期：  年   月   日

授权代表身份证正反面复印件

注：1、如果由投标人法定代表人的授权委托人签署投标文件，须同时提交法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；

2、如果由投标人法定代表人签署投标文件，仅需提交法定代表人身份证明书，无需提交法定代表人授权委托书。

2. 投标人资格声明函

投标人资格声明函

（一）我单位：

1、具有合法有效的营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有独立承担民事责任的能力；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。

（三）我单位非联合体投标。

（四）如获中标，将严格履行合同义务，绝不转包或违法分包本项目。

特此承诺。

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

3. 营业执照

营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

说明：

1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4. 投标人信用查询

投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

说明：投标人投标时可不提供，以招标人或招标代理机构在资格审查时的查询结果为准。

5. 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。

第二部分：商务技术标

1.商务响应表

商务响应表

| 条款号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

主要针对招标文件“第二章  招标需求”的“商务要求”内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视为投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

2.技术响应表

技术响应表

| 条款号 | 名称 | 招标文件技术需求 | 投标人的承诺和说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人应对招标文件的技术要求进行响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视为投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

3.业绩

同类项目业绩表

| 项目名称 （主要实施内容） | 采购方 | 合同签订时间 | 合同价 | 联系人、联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人自2023年7月1日以来（以合同签订时间为准）具有所投品牌的电缆销售业绩且合同金额在15万元及以上的供货业绩。

须提供①合同扫描件（包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页）、②结算发票扫描件，二者缺一不可并加盖投标人公章。

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

4.质保期交货期承诺函

承诺函

致： （招标人）

我公司为贵公司         （项目名称、项目编号）的投标人，我公司作出如下承诺：

1.电缆质保期自双方共同验收合格后起计，质保期为     个月。

2.桥吊高压电缆供货期为合同签订之日后     个日历天内，送达温州金洋集装箱码头有限公司指定现场并完成到货验收。

特此承诺！

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

5.投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 1、2024年-2025年的资产负债情况： （1）固定资产________________________ （2）流动资产________________________ 2、投标人2024年到2025年两年的经会计师事务所审计的年度财务报表，包括资产负债表，现金流量表及损益表。 （1）营业收入________________________ （2）营业利润________________________ （3）利润总额________________________ （4）净利润______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.企业综合实力（格式自拟）；

7.产品品牌；

| 序号 | 物资名称 | ★规格型号 | 推荐品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥吊高压电缆 | 3×25+3×25/3 6/10kV | 德国Prysmian、意大利Tratos、法国Nexans、意大利Ariston或同等档次及以上的品牌。 |  |

8.招标文件要求提供的其他资料

第二章  招标需求，（二）投标资料要求：投标时，投标人需提供电缆的综合性能、技术参数、结构设计、电缆抗扭设计方案及电缆截面图结构说明等相关资料供评审。

9.商务技术标评审所涉及的其他资料（格式自拟，加盖公章）；

10.投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）。

第三部分：价格标

1. 投标函

投标函

致招标人：

根据贵方     （项目名称）     的招标公告（项目编号：      ），我方递交投标文件价格标  1  份、资信标  1  份、商务技术标  1  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.总投标价为人民币（大写）：                    元；

（小写）：                    元。

3.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5.本投标有效期自开标日起90日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8.投标人同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守所有有关招标的各项规定。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：               邮编：

电话：______________ 传真：

投标人代表姓名：               职务：______________

投标人名称（公章）： _________________

开户银行：_________________ 银行账号：_________________

法人代表或授权代表签章：

日期：_____年___月___日

2. 报价表

报价表

| 物资名称 | 品牌/生产厂家 | ★规格型号 | 数量 （米） | 单价 （米/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥吊高压电缆 |  | 3×25+3×25/3 6/10kV | 500 |  | 共 2 条，每条 250 米 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |  |  |  |  |

注：1、本次报价是指高压电缆的供货、增值税专用发票税金（13%）、包装、仓储、运输、装卸、验收、技术服务、售后服务等，一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定总价包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

★2、不提供报价表的投标文件将被视为未实质性响应的投标文件。

★3、本次招标最高限价31.5万元（人民币）。投标人报价不得超过最高限价，否则作否决投标处理。。

法定代表人或授权代表（签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。